附件

多排螺旋CT设备详细信息

| 资产编号 | 20165047 | 资产名称 | 多排螺旋CT |
| --- | --- | --- | --- |
| 入账时间 | 2016年03月15日 | 资产原值 | 22,922,298.00元 |
| 品牌型号 | Discovery CT750HD |  |  |
| 主要规格、 技术指标 | 64排多排螺旋CT； 机架倾角大小≥±30°； 最高输出管电流≥830mA； 每排物理探测器单元数量≥900个； 球管阳极热容量≥8MHU。 |  |  |
| 主要功能及特色 | 多排螺旋CT成像设备可用于神经系统、消化系统、心血管系统、泌尿生殖系统、脊柱脊髓系统、骨关节系统的计算机断层成像，并可为科研提供先进的能谱成像、灌注等功能分析。 |  |  |
| 存放地点 | 孙逸仙纪念医院北院逸仙楼2楼CT室 |  |  |
| 图片 |  |  |  |