学生宿舍消防安全隐患排查整治情况登记表

检查楼栋：例：第一宿舍楼   检查人：例：张三、李四、王五     检查日期：2026年4月7日

| 序号 | 检查类别 | 检查内容 | 检查情况（含隐患部位、隐患具体情况等） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、违规用电与违章电器使用（重点排查） | 是否有使用违章电器的行为；违章电器主要包括： （一）电热棒、电炉、电热毯、电冰箱等以及无自动断电保护装置的电器； （二）电饭锅、微波炉、电磁炉等炊具； （三）1000W以上的大功率电器； （四）无国家CCC认证（中国强制性产品认证）的电器。 | 例：一舍101，发现有海尔电冰箱1台，属于宿舍共有，已告知属违规电器，需于4月30日前清除隐患。5月15日前将复查。 |  |
| 2 |  | 是否有私拉电线行为；主要包括： （一）从固定插座以外引出线路的； （二）从房间内固定插座引出线路至房间外的。 | 例：无 |  |
| 3 |  | 是否有手机、充电宝、电脑等电器长期插电充电 |  |  |
| 4 |  | 是否有插线板放置在床铺、窗帘、蚊帐、衣物、纸张等易燃物上 |  |  |
| 5 |  | 是否有电动车（含电动自行车、电动折叠车、电动滑板车、电动平衡车等）电池违规带入宿舍充电行为 |  |  |
| 6 | 二、明火及易燃易爆物品违规使用 | 宿舍内是否有违规使用明火取暖、做饭等行为 |  |  |
| 7 |  | 是否存有酒精、汽油、烟花爆竹、打火机、火柴等易燃易爆物品 |  |  |
| 8 |  | 是否有在宿舍内卧床吸烟、乱扔烟头、焚烧垃圾等行为 |  |  |
| 9 |  | 是否堆放大量易燃杂物（废纸、旧衣物、纸箱、塑料瓶等） |  |  |
| 10 | 三、消防设施与疏散通道维护 | 是否遮挡、挪用、损坏宿舍楼道、楼梯间的灭火器、消火栓、应急照明、疏散指示标志等消防设施 |  |  |
| 11 |  | 宿舍门、消防通道、楼道安全出口是否畅通 |  |  |
| 12 |  | 楼道、楼梯间是否有停放电动车、违规充电 |  |  |
| 13 | 四、日常管理与应急 | 离开宿舍做到人走断电、拔插头、关门窗，杜绝长明灯 |  |  |
| 14 |  | 熟悉楼层灭火器材位置、疏散路线及安全出口位置 |  |  |